安全卫生管理制度

一、严禁携带易燃、易爆物品进入实验室，在实验室内严禁吸烟。消防器材应放在走廊、实验室内易拿到的地方。

二、注意用电安全，实验室内的总电源开关、稳压电源、各组分开关及空调的开关由实验指导教师及实验室工作人员和实验助理操作，一般情况下学生上机做实验只能操作与本实验有关的设备。

三、学生上机时，遇到异常现象（例如计算机突然断电、开关打火、闻到烧焦味等）应立即关机，并及时报告老师。

四、实验室全体工作人员均应熟悉消防器材的性能和使用保养方法。

五、对实验室存在的不安全因素，管理人员要及时向有关部门反映、整改。若发生安全事故，应在采取补救措施的同时如实上报有关部门；对造成安全事故者，应根据情节轻重，按有关规定及时处理。

六、管理员要认真做好实验的登记工作，不明身份的人员不准进入实验室，实验室开放必须要有实验教师值班。各实验室安全责任人为值班教师和管理该实验室的工作人员。

七、不许携带食物、饮料进入实验室，不准随地吐痰，废纸废物要丢进垃圾桶，做完实验后应保持桌面及地面的整洁。走道、楼梯不得堆放杂物，不准堵死通道。

八、设备管理人员要做好仪器设备的清洁卫生工作，合理布置仪器，仪器设备要在指定位置放置或存储。

九、实验室安全卫生实行定期检查、专人管理制度。各岗人员每天下班前要检查门窗、水、电等有关设施的关闭情况，确认安全无误，方可离室。节假日前全室人员应进行安全检查，并作好记录。假期值班人员发现异常情况及时处理和报告。

十、实验中心每学年进行一次安全卫生管理工作总结，保障教学实验工作的顺利进行。